## Slide 1: Enfouissage d’amiante: beaucoup de non-conformités par rapport à l’arrêté d’autorisation 1
Les distances limites par rapport aux voies de circulation et aux habitations ne sont pas respectées. Nous n’avons pas connaissance des mesures prises par l’industriel pour assurer une sécurité équivalente
Pas de stockage confiné des produits susceptibles d’émettre des poussières constaté: Risques de contamination aérienne
  Pas de capotages pour les déchargements, ni de dispositif d’aspiration
  Broyage concassage interdit par forte tramontane mais néanmoins constatés
Pas de fossé périphérique de récupération des eaux pluviales contaminées autour du casier
Pas de dispositif d’arrosage et de lavage des roues pour les véhicules entrant ou sortant
Pas d’écran de végétation

## Slide 2: Enfouissage d’amiante: beaucoup de non-conformités par rapport à l’arrêté d’autorisation 2
La DREAL, en charge de l’inspection des sites classés n’a aucune analyse de la qualité des eaux rejetées et en particulier pas d’analyse de référence.
Le conditionnement des colis doit permettre de conserver l’intégrité de l’amiante lié. Nous avons constaté que les emballages étaient détériorés et non étanches -> Voir les photos
Pas de dispositif d’emballage sur place pour réparer les emballages défectueux
Nous n’avons pas connaissance des modalités du dispositif d’auto-surveillance de l’exploitant ni de ses rapports annuels
Nous n’avons pas connaissance de l’audit d’environnement qui doit être fait au minimum tous les 3 ans sur demande de l’inspecteur.